Статья 5

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

46-51

Гибин Игорь Сергеевич1, Попов Павел Геннадьевич2, Савков Евгений Васильевич3

1. Институт автоматики и электрометрии СО РАН

2. Сибирский НИИ оптических систем

3. Уральский оптико-механический завод (филиал «Урал СибНИИОС»)

1. 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1

2. 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179, корпус 2

3. 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б

gibin@iae.nsk.su

popov@ngs.su

sas@mail.ru

Инфракрасный телевизионный прибор для анализа изображений

Рассмотрены вопросы создания приборов анализа изображений в ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Разработан телевизионный прибор, обеспечивающий анализ изображений на просвет и на отражение в ИК области. Прибор может быть применен в криминалистике, искусствоведении, в научных исследованиях. Приведены результаты спектральных исследований анилиновых чернил. Показано, что они практически полностью прозрачны в ближней инфракрасной области спектра и непрозрачны в видимой области спектра. Выполнены эксперименты по выделению фрагментов изображений, залитых чернилами, исследованию изображений, запечатанных в конверт, анализу смешанных текстов, напечатанных совместно разными типами принтеров (лазерный, струйный). Прибор предназначен для исследования документов и банкнот в отражённом или проходящем инфракрасном (ИК) излучении. Изображение исследуемого объекта отображается на экране стандартного видеоконтрольного устройства (ВКУ), в качестве которого могут использоваться: видеомонитор, телевизор, компьютер с видеоинтерфейсом и др. Принцип действия прибора основан на различии коэффициентов пропускания и отражения красителей в ИК и видимой частях спектра, а также повышенной проникающей способностью ИК излучения в некоторых материалах. ПКТ может быть использован для: установления подлинности документов; восстановления информации на испорченных документах (залитых чернилами, краской и т.п.); выявления подчисток, исправлений; введения дополнительных степеней защиты документов; защиты оттисков печатей от подделок; идентификации предметов с помощью скрытых меток. Разработанный прибор способен работать на «просвет» и на отражение. Отличатся надежностью и простотой, а также невысокой стоимостью в своем классе. Прибор показал свою эффективность. Может работать в качестве наблюдательного устройства в системах ночного наблюдения при необходимой ИК-подсветке.

УДК

535.215-15

Ключевые слова

ИК диапазон, криминалистика, анализ изображений, телевизионный прибор, спектральный диапазон, отражение света, пропускание света, ИК-подсветка, ПЗС-матрица, анилиновые чернила, искусствоведение, защита информации, фотография

Список литературы

- Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов. – М.: Металлургия, 1985. – 256 с.

- Лабунец В.Ф., Ворошнин Л.Г., Киндарчук М.В. Износостойкие боридные покрытия. – Киев: Тех-

- ника, 1989. – 253 с.

- Чернов Я.Б., Анфиногенов А.И., Шуров Н.И. Борирование сталей в ионных расплавах. – Екате-

- ринбург: УрО РАН, 2001. – 224 с.

- Гузанов Б.Н., Косицын С.В., Пугачева Н.Б. Упрочняющие защитные покрытия в машинострое-

- нии. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 244 с.

- Пугачева Н.Б. Влияние химического состава и технологии нанесения алюминидных покрытий на характер повреждений при эксплуатации // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2009. –№ 11. – С. 37–48.

- Панин В.Е., Сергеев В.П., Панин А.В. Наноструктурирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение наноструктурных покрытий. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 254 с.

- Федосов С.А., Пешек Л. Определение механических свойств материалов микроиндентированием: Современные зарубежные методики. – М.: Физический факультет МГУ, 2004. – 100 с.

- Пугачева Н.Б., Замараев Л.М., Трушина Е.Б., Быкова (Гурченко) Т.М., Замятин А.Н. Особенности разрушения диффузионного боридного покрытия на углеродистой стали в условиях термоциклирования под нагрузкой // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2011. – № 3. – С. 24–30.

- Кайдаш Н.Г., Четверикова Л.Н. Структура и свойства боросилицидных покрытий на железе и стали // Вестник Черкасского национального университета. Серия физико-математических наук. –2007. – Вып. 114. – С. 89–114.

Дата поступления

14.11.2013

Английская часть статьи (переведенная, предварительная или окончательная)

INFORMATION PROCESSING

I.S. Gibin1, P.G. Popov2, E.V. Savkov3

1. Institute of Automation and Electrometry, Siberian Branch of the Russian Federationn Academy of Sciences

2. Siberian scientific research Institute of optical systems

3. Ural optical and mechanical plant

1. 1, Academician Koptug avenue, Novosibirsk, 630090, Russian Federation

2. 179, building 2, Dusy Kovalchuk street, Novosibirsk, 630082, Russian Federation

3. 33 B, East street, Ekaterinburg, 620100, Russian Federation

gibin@iae.nsk.su

popov@ngs.su

sas@mail.ru

The infrared thermal television imaging device for the images

The article observes the aspects of creating devices of the image analysis in the near infrared spectral range. The thermal-imaging device that provides the analysis of images on light and reflection in the infrared range is worked out. The device can be used in criminalistics, arts, scientific researches. Test results of aniline inks are presented. It is shown they are practically transparent in the near infrared spectral range and opaque in the visible spectral range. The following experiments have been done: selection of slices of images filled with ink, research of images sealed in an envelope, analysis of mixed texts printed by different types of printers at the same time (laser, inject). The device is intended to research documents and banknotes in the reflected or penetrating IR radiation. The image of the object being researched reflects on the screen of a standard videocontrolling device, such as a videomonitor, a TV-set, a video-interface computer, etc. The operating principle of the device is based on the difference in transmittance and reflection coefficients of dyers in IR and visible parts of the spectrum, and also on increased penetrating ability if IR radiation in some materials. The device can be used for: authentication of documents, reconstruction of information on spoilt documents, covered with ink, dyers, etc., identification of erasures and corrections, introduction of additional degrees of documents protection, protection of stamps and seals from fakes, identification of objects by hidden tags. The device can work to the light and reflection. It is reliable, simple and rather cheap. It has already demonstrated its efficiency. It can be used as an observing device in night vision systems in case it is provided with the needed IR backlight.

Keywords:

infrared range, criminalistics, analysis of images, television device, spectral range, light reflection, penetration of light, IR backlight, CCD-matrix, aniline ink, arts, information protection, photography